## Lago Llanquihue 1995
CUERPO DE AGUA | Laboratorio | Codigo de informe de laboratorio | PARAMETRO | VALOR (INFORME LABORATORIO) | VALOR (LUEGO DE APLICADO EL CRITERIO) | UNIDAD | FECHA MUESTREO | SEMESTRE | CRITERIO (SE APLICA A VALORES BAJO LIMITE DE DETECCIÓN) | Coordenada X POAL (latidud decimal) | Coordenada Y POAL (longitud decimal) | MATRIZ | TOPONIMO | CODIGO ANTIGUO | CODIGO NUEVO ESTACION | PROFUNDIDAD ESTACIÓN(mts)
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Nitrogeno-Amonio | 0.02 | 0.02 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Amonio | 0.029 | 0.029 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Mercurio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Cadmio Total | 0.69 | 0.69 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 1.02 | 1.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Plomo Total | 2.38 | 2.38 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Cobre Total | 4.61 | 4.61 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Coliformes Totales | 7.8 | 7.8 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0655 | Zinc Total | 18.74 | 18.74 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Fosforo Total | 0.04 | 0.04 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Nitrogeno-Amonio | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Amonio | 0.046 | 0.046 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Mercurio Total | 0.096 | 0.096 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Cadmio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 1.19 | 1.19 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Plomo Total | 1.32 | 1.32 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Coliformes Totales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Cobre Total | 3.07 | 3.07 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0703 | Zinc Total | 40.39 | 40.39 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -40.985 | -72.8733 | Agua Continental | Puerto Octay | A7 | 010-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Amonio | 0.013 | 0.013 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Mercurio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Cadmio Total | 0.48 | 0.48 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.87 | 0.87 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Plomo Total | 2.15 | 2.15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Cobre Total | 2.91 | 2.91 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Coliformes Totales | 6.8 | 6.8 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0656 | Zinc Total | 62.21 | 62.21 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Amonio | 0.018 | 0.018 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Mercurio Total | 0.045 | 0.045 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Cadmio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Plomo Total | 0.5 | 0.5 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.99 | 0.99 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Cobre Total | 1.38 | 1.38 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Coliformes Totales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0704 | Zinc Total | 51.2 | 51.2 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.1333 | -73.0233 | Agua Continental | Frutillar | A9 | 040-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Amonio | 0.013 | 0.013 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Mercurio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Cadmio Total | 0.17 | 0.17 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.78 | 0.78 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Cobre Total | 2.94 | 2.94 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Plomo Total | 3.19 | 3.19 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Coliformes Totales | 6.8 | 6.8 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0651 | Zinc Total | 29.56 | 29.56 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Amonio | 0.013 | 0.013 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Fosforo Total | 0.03 | 0.03 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Mercurio Total | 0.045 | 0.045 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Cadmio Total | 0.15 | 0.15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Plomo Total | 0.16 | 0.16 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.57 | 0.57 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Cobre Total | 0.81 | 0.81 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Coliformes Totales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0699 | Zinc Total | 28.61 | 28.61 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2106 | -72.5775 | Agua Continental | Ensenada | 3 | 050-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Nitrogeno-Amonio | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Amonio | 0.056 | 0.056 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Mercurio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Cadmio Total | 0.14 | 0.14 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.81 | 0.81 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Plomo Total | 2.42 | 2.42 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Cobre Total | 2.93 | 2.93 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Coliformes Totales | 6.8 | 6.8 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0654 | Zinc Total | 38.48 | 38.48 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Amonio | 0.013 | 0.013 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Mercurio Total | 0.048 | 0.048 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Cadmio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.76 | 0.76 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Cobre Total | 1.19 | 1.19 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Plomo Total | 1.4 | 1.4 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Coliformes Fecales | 6.8 | 6.8 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Coliformes Totales | 17 | 17 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0702 | Zinc Total | 32.18 | 32.18 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2417 | -73 | Agua Continental | Llanquihue Norte | A10 | 060-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Mercurio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Nitrogeno-Amonio | 0.1 | 0.1 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Amonio | 0.129 | 0.129 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Cadmio Total | 0.24 | 0.24 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.87 | 0.87 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Plomo Total | 2.48 | 2.48 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Cobre Total | 3.08 | 3.08 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Coliformes Fecales | 7.8 | 7.8 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Zinc Total | 19.89 | 19.89 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0652 | Coliformes Totales | 21 | 21 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Amonio | 0.015 | 0.015 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Mercurio Total | 0.048 | 0.048 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Cadmio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.92 | 0.92 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Cobre Total | 0.94 | 0.94 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Plomo Total | 1.06 | 1.06 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Coliformes Totales | 7.8 | 7.8 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0700 | Zinc Total | 54.15 | 54.15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.2822 | -72.9547 | Agua Continental | Emisario Puerto Varas | 11 | 080-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Nitrogeno-Amonio | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Amonio | 0.054 | 0.054 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Cadmio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Mercurio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 1.08 | 1.08 | mg/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Plomo Total | 2.35 | 2.35 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Cobre Total | 2.45 | 2.45 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Zinc Total | 53.47 | 53.47 | ug/L | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Coliformes Fecales | 9200 | 9200 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0653 | Coliformes Totales | 16000 | 16000 | NMP/100 ml | 1995-08-28 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Nitrito | 0.005 | 0.005 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Nitrogeno-Amonio | 0.01 | 0.01 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Nitrogeno-Nitrato | 0.01 | 0.01 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Amonio | 0.013 | 0.013 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Fosforo Total | 0.02 | 0.02 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Nitrato | 0.04 | 0.04 | ppm | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Mercurio Total | 0.045 | 0.045 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Cadmio Total | 0.1 | 0.1 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.36 | 0.36 | mg/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Plomo Total | 0.98 | 0.98 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Cobre Total | 1.28 | 1.28 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Cromo Total | 15 | 15 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Zinc Total | 43.63 | 43.63 | ug/L | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Coliformes Fecales | 79 | 79 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0
LAGO LLANQUIHUE | Fundacion Chile | Fundacion Chile-0701 | Coliformes Totales | 110 | 110 | NMP/100 ml | 1995-12-01 | 2 | NADA | -41.3139 | -72.975 | Agua Continental | Puerto Varas | A1 | 100-A-Ll | 0