## Puerto Natales 2022
CUERPO DE AGUA | Laboratorio | Codigo de informe de laboratorio | PARAMETRO | VALOR (INFORME LABORATORIO) | VALOR (LUEGO DE APLICADO EL CRITERIO) | UNIDAD | FECHA MUESTREO | SEMESTRE | CRITERIO (SE APLICA A VALORES BAJO LIMITE DE DETECCIÓN) | Coordenada X POAL (latidud decimal) | Coordenada Y POAL (longitud decimal) | MATRIZ | TOPONIMO | CODIGO ESTACIÓN | PROFUNDIDAD ESTACIÓN (mts)
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Amonio | 87 | 87 | ug/L | 2022-05-18 | 1 | NADA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Amonio | 57 | 57 | ug/L | 2022-05-18 | 1 | NADA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Amonio | 84 | 84 | ug/L | 2022-05-18 | 1 | NADA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220030381-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-18 | 1 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7078 | -72.5214 | Agua de Mar | Norte Angostura | 020-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Amonio | 15 | 15 | ug/L | 2022-11-03 | 2 | NADA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7275 | -72.53 | Agua de Mar | Frente Pto. Laforest | 050-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5
PUERTO NATALES | ANAM | 220082738-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-11-03 | 2 | MEDIA | -51.7431 | -72.5128 | Agua de Mar | Sur Angostura | 090-A-Pn | 5