## Seno de Reloncaví 2022
CUERPO DE AGUA | Laboratorio | Codigo de informe de laboratorio | PARAMETRO | VALOR (INFORME LABORATORIO) | VALOR (LUEGO DE APLICADO EL CRITERIO) | UNIDAD | FECHA MUESTREO | SEMESTRE | CRITERIO (SE APLICA A VALORES BAJO LIMITE DE DETECCIÓN) | Coordenada X POAL (latidud decimal) | Coordenada Y POAL (longitud decimal) | MATRIZ | TOPONIMO | CODIGO ESTACIÓN | PROFUNDIDAD ESTACIÓN (mts)
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Amonio | 95 | 95 | ug/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Nitrato | 1.1 | 1.1 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Amonio | 60 | 60 | ug/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cadmio Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Nitrato | 1.4 | 1.4 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Amonio | 60 | 60 | ug/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Nitrato | 1.24 | 1.24 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Amonio | 63 | 63 | ug/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Nitrato | 1.4 | 1.4 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Amonio | 72 | 72 | ug/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Arsénico Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Amonio | 64 | 64 | ug/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cadmio Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Nitrato | 0.388 | 0.388 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220036475-C | Plomo Disuelto | 0.002 | 0.002 | mg/L | 2022-05-10 | 1 | NADA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6653 | -72.6639 | Agua de Mar | Caleta Gutierrez | 001-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6758 | -72.6514 | Agua de Mar | Yerbas Buenas | 005-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | 1 | 1 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.6886 | -72.6422 | Agua de Mar | Caleta La Arena | 010-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7011 | -72.6392 | Agua de Mar | Morro Hornos | 015-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7289 | -72.6414 | Agua de Mar | Morro Chico | 025-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7056 | -72.5397 | Agua de Mar | Punta Alerce | 030-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Amonio | <10 | 5 | ug/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Arsénico Disuelto | 0.001 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | NADA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cadmio Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cobre Disuelto | <0.002 | 0.001 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Cromo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | DBO5 20C | <1 | 0.5 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Fosfato | <0.5 | 0.25 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Mercurio Disuelto | <0.0003 | 0.00015 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Nitrato | <0.023 | 0.0115 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5
SENO DE RELONCAVI | ANAM | 220096275-C | Plomo Disuelto | <0.001 | 0.0005 | mg/L | 2022-10-26 | 2 | MEDIA | -41.7063 | -72.4941 | Agua de Mar | Punta Barquillo | 040-A-Sr | 5