## Canal Hudson 2022
CUERPO DE AGUA | Laboratorio | Codigo de informe de laboratorio | PARAMETRO | VALOR (INFORME LABORATORIO) | VALOR (LUEGO DE APLICADO EL CRITERIO) | UNIDAD | FECHA MUESTREO | SEMESTRE | CRITERIO (SE APLICA A VALORES BAJO LIMITE DE DETECCIÓN) | Coordenada X POAL (latidud decimal) | Coordenada Y POAL (longitud decimal) | MATRIZ | TOPONIMO | CODIGO ESTACIÓN | PROFUNDIDAD ESTACIÓN (mts)
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Arena Fina 0.125mm | 37.73 | 37.73 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Arena Gruesa 0.5 | 4.74 | 4.74 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Arena Media 0.25mm | 24.3 | 24.3 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Arena Muy Fina 0.063mm | 19.13 | 19.13 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Arena Muy Gruesa 1.0mm | 3.8 | 3.8 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Arsénico Total | <1.2 | 0.6 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Cadmio Total | <0.1 | 0.05 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Carbono Orgánico Total | 1241 | 1.241 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Cobre Total | 14.4 | 14.4 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Cromo Total | 21.9 | 21.9 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Fango | 5.51 | 5.51 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Fluoreno | 0.3 | 0.3 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Fósforo Total | 556.1 | 556.1 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Grava Muy Fina 2.0mm | 4.79 | 4.79 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Indeno(1 2 3-cd)pireno | <0.08 | 0.04 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Materia Orgánica | 2.14 | 2.14 | % | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Mercurio Total | 0.03 | 0.03 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Naftaleno | <0.8 | 0.4 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Nitrógeno Total | 670 | 670 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Pireno | <0.08 | 0.04 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220037767-C | Plomo Total | <1.2 | 0.6 | mg/kg | 2022-05-19 | 1 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Arena Fina 0.125mm | 14.89 | 14.89 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Arena Gruesa 0.5 | 5.37 | 5.37 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Arena Media 0.25mm | 23.14 | 23.14 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Arena Muy Fina 0.063mm | 5.11 | 5.11 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Arena Muy Gruesa 1.0mm | 4.03 | 4.03 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Arsénico Total | <1.2 | 0.6 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Cadmio Total | <0.1 | 0.05 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Carbono Orgánico Total | 0.708 | 0.708 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Cobre Total | 4.6 | 4.6 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Cromo Total | 21.3 | 21.3 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Fango | 4.17 | 4.17 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Fósforo Total | 402.5 | 402.5 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Grava Muy Fina 2.0mm | 43.29 | 43.29 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Materia Orgánica | 1.22 | 1.22 | % | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Mercurio Total | <0.01 | 0.005 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Nitrógeno Total | 360 | 360 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | NADA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0
CANAL HUDSON | ANAM | 220084445-C | Plomo Total | <1.2 | 0.6 | mg/kg | 2022-10-27 | 2 | MEDIA | -42.4723 | -73.7545 | Sedimento Marino | Chullec | 010-S-Cu | 0